**采购需求**

**前注：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包别 | 产品名称 | 单位 | 年预估使用量 | 单价最高限价（元/根） | 是否进口 |
| 包一 | 可吸收缝线（单根） | 根 | 430 | 48.5 | 进口 |
| 可吸收缝线（多根装） | 根 | 290 | 58 | 进口 |
| 可吸收缝线（倒刺线） | 根 | 40 | 790.5 | 进口 |
| 包二 | 可吸收缝线 | 根 | 150 | 291 | 进口 |
| 不可吸收缝线 | 根 | 40 | 150 | 进口 |
| 说明：1、预估使用量仅供投标人报价时参考，按实结算。2、投标人所投产品单价不得高于该产品单价最高限价，否则视为无效响应。 |

**二、包一技术参数及规格型号要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 线径，长度，针型，线长 | 技术参数 |
| 1 | 可吸收缝线（单根） | UL204 | 3-0(75cm，1/2 弧圆针，17mm 针长) | 1. 线体材质：乙交酯和丙交酯的共聚物。2、线体涂层：乙交酯和己内酯共聚物及乳酸硬脂酸钙的混合物。3、编织工艺：多股编织。4、完全吸收时间 ：56-70天。5、张力强度维持时间：≥21天。6、线体特征：出包装记忆性小、光滑、组织拖曳性小、结节安全性高。7、缝线颜色：未染色或紫色。8、针型：圆针 反角针

9、缝针长度：6.3mm至48mm。10、缝针材质：合金钢。11、包装规格：1 根/包、36包/盒；段装线 12 根/包、24 包/盒。12、适应症：人体各软组织缝合。 |
| UL203 | 4-0(75cm，1/2 弧圆针，17mm 针长) |
| UL202 | 5-0(75cm，1/2 弧圆针，17mm 针长) |
| GL182 | 3-0(75cm，1/2 弧圆针，22mm 针长) |
| GL181 | 4-0(75cm，1/2 弧圆针，22mm 针长) |
| CL924 | 0#(90cm，1/2 弧圆针，37mm 针长) |
| CL914 | 0#(90cm，1/2 弧圆针，40mm 针长) |
| CL915 | 1#(90cm，1/2 弧圆针，40mm 针长) |
| CL922 | 3-0(90cm，1/2 弧圆针，37mm 针长) |
| SL693 | 3-0（75cm,3/8 反角针，24mm 针） |
| CL923 | 2-0(90cm，1/2 弧圆针，37mm 针长) |
| SL691 | 4-0（75cm,3/8 反角针，19mm 针） |
| UL877 | 0#(75cm，5/8 弧圆针，27mm 针长) |
| UL878 | 2-0(75cm，5/8 弧圆针，27mm 针长) |
| SL5687 | 5-0（45cm,3/8 反角针，13mm 针） |
| GM122 | 3-0(75cm，1/2 弧圆针，26mm 针长) |
| UM203 | 4-0(75cm，1/2 弧圆针，17mm 针长) |
| GL885 | 5-0(75cm，1/2 弧圆针，17mm 针长) |
| UM202 | 5-0(75cm，1/2 弧圆针，17mm 针长) |
| CM923 | 2-0(90cm，1/2 弧圆针，37mm 针长) |
| SL693 | 4-0（75cm,3/8 反角针，19mm 针长） |
| L34 | 段装线 0#（60\*12 无针） |
| L33 | 段装线 2-0（60\*12 无针） |
| L32 | 段装线 3-0（60\*12 无针） |
| 2 | 可吸收缝线(多根装） | CL10MG | 0#(45cm，1/2 弧圆针，37mm 针长) | 1、线体材质：乙交酯和丙交酯的共聚物。2、线体涂层：乙交酯和己内酯共聚物及乳酸硬脂酸钙的混合物。3、编织工艺：多股编织。4、完全吸收时间：56-70天。5、张力强度维持时间：≥21天。6、线体特征：出包装记忆性小、光滑、组织拖曳性小、结节安全性高。7、缝线颜色：未染色或紫色。8、针型：圆针。9、缝针长度：6.3mm至40mm。10、缝针材质：合金钢。11、包装规格：5根/包，12包/盒，易脱针，五针五线，便于清点，革命包装，海绵针槽，回针安全，针线分离，无需剪刀，操作便捷。 12、适应症：人体各软组织缝合。 |
| CL20MG | 0#(45cm，1/2 弧圆针，40mm 针长) |
| GL62MG | 2-0(45cm，1/2 弧圆针，26mm 针长) |
| CL9MG | 2-0(45cm，1/2 弧圆针，37mm 针长) |
| GL33MG | 3-0(45cm，1/2 弧圆针，22mm 针长) |
| GL63MG | 3-0(45cm，1/2 弧圆针，26mm 针长) |
| GL45MG | 4-0(45cm，1/2 弧圆针，13mm 针长) |
| GL46MG | 4-0(45cm，1/2 弧圆针，17mm 针长) |
| GL34MG | 4-0(45cm，1/2 弧圆针，22mm 针长) |
| 3 | 可吸收缝线（倒刺线) | VLOCL0316 | 1-0（30cm,1/2 圆针，37mm 针长） | 1.材质：乙二醇酸与亚丙基碳酸酯共聚而成，倒刺数量每1厘米约分布20根倒刺，圆盘包装设计可减少缝线包装记忆性。 2、完全吸收时间90-110天或180天 。 3、张力强度维持时间：14天或21天。 4、缝线颜色：未染色或紫色。5、针型：圆针，反角针。6、缝针长度：17mm至48mm。7、缝针材质：合金钢。8、包装规格：1根/包，12包/盒。9、适用于普通软组织缝合。10、成刺方式为切割型、单向倒刺、双角度切割。 11、线长：15cm、30cm、45cm、58cm、23cm。 |
| VLOCL0326 | 1-0（45cm,1/2 圆针，37mm 针长） |
| VLOCL0325 | 2-0(45cm，1/2 弧圆针，37mm 针长) |
| VLOCL0315 | 2-0(30cm，1/2 弧圆针，37mm 针长) |
| VLOCL0615 | 2-0（30cm,1/2 圆针，26mm 针长） |
| VLOCL0604 | 3-0（15cm,1/2 圆针，26mm 针长） |
| VLOCL0614 | 3-0（30cm,1/2 圆针，26mm 针长） |
| VLOCL0023 | 4-0（45cm,3/8 反角针，19mm 针长） |
| VLOCL0603 | 4-0（15cm，1/2 弧圆针，26mm 针长) |
| VLOCM0024 | 3-0（45cm,3/8 反角针，19mm 针长） |
| VLOCM0614 | 3-0(30cm，1/2 弧圆针，26mm 针长) |
| VLOCM1744 | 4-0（23cm,5/8 圆针，27mm 针长） |
| VLOCM0023 | 3-0（45cm,3/8 反角针，19mm 针长） |
| VLOCM0123 | 4-0（23cm,5/8 圆针，27mm 针长） |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 |

**三、包二技术参数及规格型号要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 可吸收缝线 | 1、材质乙交酯+丙交酯，线体涂层乙交酯/丙交酯共聚物和硬酯酸钙+三氯生。2、张力支撑时间大于等于 28 天。3、缝线线长45cm-90cm，缝针弧度3/8C，1/2C，5/8C规格0#至4-0。4、缝线表面含有抗菌涂层。 5、产品包括包装八根/包和单根/包，采用针线分离控释设计。6、编织缝线，缝线线体含有染色和未染色。7、包含角针，圆针，防刺伤针等多种针型。8、吸收时间56-70天。 |
| 2 | 不可吸收缝线 | 1、聚丙烯缝线是由聚丙烯的等晶立体异构体制成的不可吸收无菌外科缝线。2、单股不可吸收缝线，颜色为（蓝色/无色）。3、规格3-0至5-0，75cm-90cm。4、含圆针。5、部分型号缝针材质采用钨铼合金材质，穿刺用力减少70%，强度增加38%，硬度增加121%。6、HS缝针及部分5/0的钨铼合金缝针采用防渗漏设计，相较于普通普理灵缝线可以有效减少针眼渗血（67%）。7、单根包装。  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 |

**四、供货期**

自合同签订之日起一年或采购费用总额达到总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。（为了保障服务的延续性，服务周期采取1+1+1模式，即服务1年期满后,需求价格均无变化，并经采购人考核合格后可续签一年，最多续签两次。） **五、人员培训要求**

货物供货安装调试并验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**四、货物质量及售后服务要求**

1、依据商品的保修条款及售后服务条款，如有原厂质保按厂家质保执行，如没有厂家质保，按供应商承诺质保执行，文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。如出现问题，接到采购人通知后一小时内给予响应并应负责包退、包换，并承担因产品质量问题导致的一切后果。

2、自合同签订后一年内，按采购人实际需求分批供货，接到采购人供货通知后3天内发货，7天内完成供货。

3、产品生产日期要求近期（距离出厂日期，不得超过三个月），如发现有接近失效期的产品，供应商应三天内更换成近期产品。

**五、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

**六、报价要求**

采购需求中列明的货物年预估使用量为暂定量，本项目按实结算，供应商须按暂定量同时报所投货物分项单价及总价，总价作为定标的依据，分项单价作为据实结算的依据，分项单价不得高于单项最高限价，否则响应无效。供应商报价应包含产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。供应商应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦中标，中标单价后期将不作任何调整。

**七、其他要求**

1、按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

2、中标人接到采购人供货通知，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。中标人所投品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

**八、付款方式**

1、结算原则：结算时按实际供货量进行结算。其结算价=实际供货数量\*中标单价。

2、按批次付款，每批次供货完成且经采购人验收合格后按安庆市中医医院财务管理制度付款。付款凭正式税务发票，发票需由中标人开具。